Specification des besoins fonctionnels et non fonctionnels:

http://www.zoneindustrie.com/fr/annuaire_produits/mesure_controle_instrumentation/capteurs_detecteurs_sondes/detecteur_de_niveau_capteur_de_niveau/capteur_de_niveau_de_remplissage_lft

Capteur de niveau de remplissage LFT - Caractéristiques:
* Conditions d'installations indépendantes du liquide grâce à la technologie TDR.
*
* La solution pour une mesure précise et plus sûre, en particulier pour les réservoirs et conteneurs.
* Des sorties TOR pour une détection simple et/ou une sortie analogique pour la mesure continue.
* 1 seule opération en amont et réglage par apprentissage.

Critéres pour les capteurs de remplissages:
  - mesure pour liquides
  - mesure pour solides
  - hautes/basses pressions
  - hautes/basses temperatures
  - produits corrosifs
  - prooduits colmatants
  - produits moussants
  - produits poussiéreux

Critéres pour les capteurs
  - cout de l'installation
    - Conditions d'installations indépendantes du contenu
  - cout de l'equipement
  - cout de la maintenance
    - Pas de recalibrage si la forme ou si la nature du réservoir change.
  - Signalisation en continu
  - Interface avec les systémes
    - sortie analogique pour une mesure continu afin de transmettre les données
    - Recevoir des informations de l'API, afin d'être configurés en fonction de l'utilisation de l'appareil. (evolutivité)
- Effectuer du télé diagnostique.
  - Robustesse
  - Fiabilité
  - Genericité
  - Réutilisabilité
Critére	Indispensable	Important
Cout de l'installation
Cout de l'equipement
Cout de la maitenance
Robustesse
Fiabilité / Evolutivité
Limitations technologiques

Auxitrol (mesure de niveau par bullage)
Bamo mesures (flotteur, câble et poulie)
Bernstein GmbH (détecteur capacitif, flotteur)
Bourdon Sedeme (mesure de pression par transmetteur immergeable)
Danfoss (ultrasons)
Endress Hauser (radar, lames vibrantes)
Iris instruments (centrale piézo-métrique immergée)
Keller (capteur piézo-résistif immergé, capteur de pression céramique capacitif)
Kobold instrumentation (flotteur, capteur de pression hydraulique)
Krohne SA (sonde conductive, ultrasons, radar)
Meggitt Mobrey (lames vibrantes, masse de déplacement, réflexion d'onde ultrasonore)
Milltronics (micro-ondes, radar, ultrasons, capacitif)
Protais (hydrostatique par bullage)
Scaime (cellule piézo-résistive, membrane céramique capacitive)
Vega (ultrasons à temps de transit, radar, admittance)