La station centrale de monitoring/Serveur central

La station centrale de monitoring reçoit toutes les données envoyées par les capteurs ainsi que les images enregistrées par les caméras de vidéo-sourveillance. Cette station assure principalement la sourveillance des sites et permet l'exploitation ultérieure des données envoyés par les capteurs.

Les exigences fonctionnelles suivantes devront être assurés:
- monitoring des sites à distance:
    - obtenir à distance les données des différents capteurs
    - vérifier à distance l'état des capteurs qui se trouvent sur le site surveillé
    - visualiser en temps réel les images prises par les caméras de vidéo-surveillance qui se trouvent sur le site surveillé
- configurer et maintenir à distance le système embarqué des sites isolés
    - redemmarrage
    - mise à jour
    - changement des paramètres
- communiquer avec les stations mobiles (les PDA des conducteurs des camions, les postes clients, etc.). La communication doit être possible vers et à partir de tout endroit, fiable et criptée par raison de securité.
- Avertir immediatement les clients mobiles concernés en cas d'incident
- Stocker toutes les informations et les opérations (traces) dans une base de données
- Recueillir les informations envoyées par les clients mobiles.
- IHM

Les exigences non fonctionnelles :
- Pour la configuration du serveus
  - Repartition de la charge pour assurer que les clients soient servis meme en cas d'arret d'un des serveurs
  - Demultiplication des données pour éviter une perte irremediable de données
  - Possibilités de serveurs mandataires et serveur de calcul et de transmission des données.
  - La consommation éléctrique doit etre minimale
- Pour l'IHM du serveur
  - Ergonomie
  - Simplicité
-